## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 文成中学黄坦校区宿舍楼提升工程（二期） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 539347.05元
| (大写): | 伍拾叁万玖仟叁佰肆拾柒元零角伍分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:文成中学黄坦校区宿舍楼提升工程（二期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 539347.05 | 19240.00 | 5947.76 | 22829.95 | 44533.24
1.1 | 建筑 | 326640.99 | 14240.00 | 3418.90 | 11114.66 | 26970.36
1.2 | 安装 | 186722.14 | 5000.00 | 2271.25 | 10215.64 | 15417.42
1.3 | 园林 | 25983.92 |  | 257.61 | 1499.65 | 2145.46
合计 |  | 539347 | 19240.00 | 5947.76 | 22829.95 | 44533.24

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 二层宿舍楼 |  |  |  |  | 157812.86 | 50950.53 | 714.94
1 | 01B008 | 拆除 | 墙面天棚面层铲除、地面拆除、敲门洞等满足施工要求的拆除及垃圾外运，一次性包干 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00
| 综合价 | 拆除 |  | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、240mm蒸压加气块； 2、15mm砂浆找平； 3、满刮腻子2道； 4、刷无机涂料2道 | m3 | 0.45 | 785.88 | 353.65 | 154.12 | 1.04
| 4-64 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^DM M7.5（砂浆） |  | m3 | 0.45 | 395.28 | 177.88 | 41.63 | 0.36
| 12-16 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15 |  | m2 | 3.78 | 21.98 | 83.08 | 45.78 | 0.68
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 3.78 | 15.72 | 59.42 | 40.82
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 |  | m2 | 3.78 | 8.80 | 33.26 | 25.89
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面无机涂料 1、刷无机涂料2道；. 2、满刮腻子2道 | m2 | 1049.28 | 24.52 | 25728.35 | 18519.79
本页小计 | [6 empty] | 36082.00 | 18673.91 | 1.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 |  | m2 | 1049.28 | 8.80 | 9233.66 | 7187.57
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 1049.28 | 15.72 | 16494.68 | 11332.22
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚无机涂料 1、刷无机涂料2道； 2、满刮腻子2道 | m2 | 290.88 | 24.52 | 7132.38 | 5134.03
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 |  | m2 | 290.88 | 8.80 | 2559.74 | 1992.53
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 290.88 | 15.72 | 4572.63 | 3141.50
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 800*800地砖 1、地砖面层,干水泥擦绛 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 3、13水泥砂浆找平找坡层 4、水泥浆-道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼面 | m2 | 262.68 | 129.42 | 33996.05 | 15012.16 | 420.29
| 11-47*A0.85A1.1B1.01C1.05换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的`修缮专业套取建筑专业定额时^干硬水泥砂浆1∶3 |  | m2 | 262.68 | 96.96 | 25469.45 | 10339.08 | 173.37
本页小计 | [6 empty] | 41128.43 | 20146.19 | 420.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 11-1+11-3*10换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚30(mm) |  | m2 | 262.68 | 25.66 | 6740.37 | 3601.34 | 244.29
| 9-45+9-46*-4换 | 聚合物水泥防水砂浆 ~厚1.5(mm)`修缮专业套取建筑专业定额时 |  | m2 | 262.68 | 4.10 | 1076.99 | 606.79 | 2.63
| 11-4*A1.1B1.01C1.05换 | 素水泥浆一道`修缮专业套取建筑专业定额时 |  | m2 | 262.68 | 2.70 | 709.24 | 464.94
6 | 011108003001 | 块料零星项目 | 20mm古堡灰大理石门槛石 1、地砖面层,干水泥擦绛 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚,表面撒水泥粉 3、13水泥砂浆找平找坡层 4、水泥浆-道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼面 | m2 | 5.72 | 129.42 | 740.28 | 326.90 | 9.15
| 11-47*A0.85A1.1B1.01C1.05换 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝`如采用干硬性水泥砂浆的`修缮专业套取建筑专业定额时^干硬水泥砂浆1∶3 |  | m2 | 5.72 | 96.96 | 554.61 | 225.14 | 3.78
| 11-1+11-3*10换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚30(mm) |  | m2 | 5.72 | 25.66 | 146.78 | 78.42 | 5.32
| 9-45+9-46*-4换 | 聚合物水泥防水砂浆 ~厚1.5(mm)`修缮专业套取建筑专业定额时 |  | m2 | 5.72 | 4.10 | 23.45 | 13.21 | 0.06
本页小计 | [6 empty] | 740.28 | 326.90 | 9.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 11-4*A1.1B1.01C1.05换 | 素水泥浆一道`修缮专业套取建筑专业定额时 |  | m2 | 5.72 | 2.70 | 15.44 | 10.12
7 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 砖踢脚 1、H:80mm； 2、20厚1:3水泥砂浆； | m2 | 19.71 | 131.90 | 2599.75 | 1385.61 | 9.07
| 11-97换 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 |  | m2 | 19.71 | 131.90 | 2599.75 | 1385.61 | 9.07
8 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 屋面栏杆H=600mm 1、不锈钢栏杆 2、详见图集22J403-1（B3/2-8） 3、含制作、运输、安装、油漆及预埋件 | m | 33.14 | 148.84 | 4932.56 | 1735.54 | 275.39
| 15-82*A1.1B1.01C1.05J0.6换 | 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 `修缮专业套取建筑专业定额时`基价*0.6 |  | m | 33.14 | 148.84 | 4932.56 | 1735.54 | 275.39
9 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品木纹抗倍特板隔断（带门）； 2、高度2100mm； 3、含制作、安装、运输、撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩及相关配件等 | m2 | 59.40 | 227.93 | 13539.04 | 2726.46
| 12-207 | 成品卫生间隔断 |  | m2 | 59.4 | 227.93 | 13539.04 | 2726.46
10 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、小便池成品木纹抗倍特板隔断； 2、高度1100mm； 3、含制作、安装、运输、相关配件等 | m2 | 3.96 | 227.93 | 902.60 | 181.76
本页小计 | [6 empty] | 21973.95 | 6029.37 | 284.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 12-207 | 成品卫生间隔断 |  | m2 | 3.96 | 227.93 | 902.60 | 181.76
11 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、浴室成品木纹抗倍特板隔断； 2、高度2200mm； 3、含制作、安装、运输、相关配件等 | m2 | 68.40 | 227.93 | 15590.41 | 3139.56
| 12-207 | 成品卫生间隔断 |  | m2 | 68.4 | 227.93 | 15590.41 | 3139.56
12 | 011505001002 | 洗漱台 | 花岗岩洗衣池 | m2 | 14.91 | 378.39 | 5641.79 | 2634.60
| 15-100 | 大理石洗漱台 台上盆 安装 |  | m2 | 14.91 | 378.39 | 5641.79 | 2634.60
13 | 01B009 | 成品洗漱台 | 1、成品洗漱台，包含台盆、台面、柜体、化妆镜、运输及安装 | 台 | 4 | 2200.00 | 8800.00
| 综合价 | 成品洗漱台 |  | 台 | 4 | 2200.00 | 8800.00
14 | 01B001 | 浴室储物柜 | 浴室铝合金储物柜 | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00
| 综合价 | 浴室储物柜 |  | 个 | 1 | 1000.00 | 1000.00
15 | 010801001002 | 木质门 | 1、木质门 M0926（含玻璃窗）； 2、洞口尺寸：900*2600mm； 3、有 3、包括制作、安装、运输、喷漆、执手锁、门套、隔音海绵及五金配件等 4、做法详见施工图 5、样式由业主选定 | 樘 | 16 | 1521.00 | 24336.00
本页小计 | [6 empty] | 55368.20 | 5774.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 综合价 | 木质门 |  | m2 | 37.44 | 650.00 | 24336.00
16 | 01B003 | 鞋架 | 五层烤漆钢鞋架 1、尺寸：长800mm，宽250mm | 个 | 14 | 100.00 | 1400.00
| 综合价 | 鞋架 |  | 个 | 14 | 100.00 | 1400.00
17 | 01B004 | 洗脸盆架 | 六层不锈钢洗脸盆架 | 个 | 14 | 80.00 | 1120.00
| 综合价 | 洗脸盆架 |  | 个 | 14 | 80.00 | 1120.00
|  | 增加 |  |  |  |  | 85868.64
18 | 01B006 | 洗脸盆架 | 六层不锈钢洗脸盆架 | 个 | 50 | 80.00 | 4000.00
| 综合价 | 洗脸盆架 |  | 个 | 50 | 80.00 | 4000.00
19 | 01B007 | 鞋架 | 五层烤漆钢鞋架 1、尺寸：长800mm，宽250mm | 个 | 100 | 100.00 | 10000.00
| 综合价 | 鞋架 |  | 个 | 100 | 100.00 | 10000.00
本页小计 | [6 empty] | 16520.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010801001004 | 木质门 | 教学楼 1、木质门 M0829（含玻璃窗）； 2、洞口尺寸：850*2950mm； 3、包括制作、安装、运输、喷漆、执手锁、门套、隔音海绵及五金配件等 4、做法详见施工图 5、样式由业主选定 | 樘 | 28 | 1629.88 | 45636.64
| 综合价 | 木质门 |  | m2 | 70.21 | 650.00 | 45636.50
21 | 010801001005 | 木质门 | 教学楼 1、木质门 M1629（含玻璃窗）； 2、洞口尺寸：1600*2900mm； 3、包括制作、安装、运输、喷漆、执手锁、门套、隔音海绵及五金配件等 4、做法详见施工图 5、样式由业主选定 | 樘 | 2 | 3016.00 | 6032.00
| 综合价 | 木质门 |  | m2 | 9.28 | 650.00 | 6032.00
22 | 010605001001 | 钢板楼板 | 金属屋面 1、彩钢瓦屋面板； 2、60mm*60mm*1.5mm镀锌立柱，30mm*40mm*1.5mm镀锌横梁，间距2000mm；含预埋件、制作、运输、刷漆等 3、按实结算 | m2 | 202.00 | 100.00 | 20200.00
| 综合价 | 钢板楼板 |  | m2 | 202 | 100.00 | 20200.00
本页小计 | [6 empty] | 71868.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计 | [6 empty] | 243681.50 | 50950.53 | 714.94

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2000.00
1 | 01B001 | 脚手架 | 脚手架 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
本页小计 | [6 empty] | 2000.00
合计 | [6 empty] | 2000.00

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3418.90
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 3418.90
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 215.57
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3634.47

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 25000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 25000.00
合计 |  |  | 25000.00 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 零星修补 | 校园内零星修补 | 5000.00
2 | 墙裙 | 宿舍内纤维板墙裙 | 9240.00
合计 |  |  | 14240.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 3.820 | 162.00 | 618.84
2 | 二类人工 | 工日 | 0.257 | 162.00 | 41.63
3 | 三类人工 | 工日 | 83.022 | 186.00 | 15442.09
4 | 三类人工 | 工日 | 187.349 | 186.00 | 34846.91

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5353.307 | 0.42 | 2248.39
2 | 黄砂净砂 | t | 19.077 | 82.52 | 1574.23
3 | 地砖800×800 | m2 | 281.927 | 39.82 | 11226.33

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.341 | 181.75 | 425.48
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.050 | 181.80 | 9.09
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.022 | 219.61 | 4.83
4 | 管子切断机150mm | 台班 | 3.341 | 29.25 | 97.72
5 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.879 | 94.51 | 177.58
6 | 折旧费(机械) | 元 | 43.151 | 1.00 | 43.15
7 | 检修费(机械) | 元 | 12.537 | 1.00 | 12.54
8 | 维护费(机械) | 元 | 32.409 | 1.00 | 32.41
9 | 电(机械) | kW·h | 175.941 | 0.73 | 128.44
10 | 安拆及场外运输费(机械) | 元 | 57.607 | 1.02 | 58.76

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  |  | 90546.10 | 26225.04 | 559.44
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱1AL，内含元器件，技术参数与箱内配置见系统图 | 台 | 1 | 960.66 | 960.66 | 194.40
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m |  | 台 | 1 | 960.66 | 960.66 | 194.40
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱1ALE，内含元器件，技术参数与箱内配置见系统图 | 台 | 1 | 1770.32 | 1770.32 | 194.40
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m |  | 台 | 1 | 1770.32 | 1770.32 | 194.40
3 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱1AP，内含元器件，技术参数与箱内配置见系统图 | 台 | 1 | 2270.32 | 2270.32 | 194.40
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m |  | 台 | 1 | 2270.32 | 2270.32 | 194.40
4 | 030404031001 | 小电器 | 暖风机换气扇一体机，具体参数详见图纸 | 个 | 11 | 503.38 | 5537.18 | 457.93
| 4-4-140 | 浴霸安装≤3灯 |  | 套 | 11 | 503.38 | 5537.18 | 457.93
5 | 030404033001 | 风扇 | 吊扇，具体参数详见图纸 | 台 | 16 | 170.97 | 2735.52 | 572.80
| 4-4-136 | 风扇安装吊风扇 |  | 台 | 16 | 170.97 | 2735.52 | 572.80
6 | 030404034001 | 照明开关 | 单联双控开关 暗装 250V 10A | 个 | 4 | 15.95 | 63.80 | 32.40
本页小计 | [6 empty] | 13337.80 | 1646.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 |  | 套 | 4 | 15.95 | 63.80 | 32.40
7 | 030404034002 | 照明开关 | 吊扇开关 暗装 250V 10A | 个 | 16 | 15.07 | 241.12 | 127.04
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 套 | 16 | 15.07 | 241.12 | 127.04
8 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 暗装 250V 10A | 个 | 4 | 19.35 | 77.40 | 31.76
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 套 | 4 | 19.35 | 77.40 | 31.76
9 | 030404034004 | 照明开关 | 双联单控开关 暗装 250V 10A | 个 | 24 | 17.23 | 413.52 | 190.56
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 套 | 24 | 17.23 | 413.52 | 190.56
10 | 030404035001 | 插座 | 单相二、三极插座 暗装 250V 10A | 个 | 26 | 17.53 | 455.78 | 243.36
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 套 | 26 | 17.53 | 455.78 | 243.36
11 | 030404035002 | 插座 | 防水防溅插座 IP54 暗装 250V 16A | 个 | 8 | 20.11 | 160.88 | 74.88
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 套 | 8 | 20.11 | 160.88 | 74.88
12 | 030404035003 | 插座 | 防水防溅插座 IP54 暗装 250V 10A | 个 | 3 | 17.53 | 52.59 | 28.08
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 套 | 3 | 17.53 | 52.59 | 28.08
本页小计 | [6 empty] | 1401.29 | 695.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404035004 | 插座 | 空调单相二、三极插座 暗装 250V 16A | 个 | 16 | 20.11 | 321.76 | 149.76
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 套 | 16 | 20.11 | 321.76 | 149.76
14 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 87 | 6.28 | 546.36 | 306.24
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 个 | 87 | 6.28 | 546.36 | 306.24
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 YJV-4*70+1*35，工程量暂估 | m | 50.00 | 324.24 | 16212.00 | 414.50 | 38.00
| 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 |  | m | 50 | 324.24 | 16212.00 | 414.50 | 38.00
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆 YJV-4*16+1*16 | m | 17.61 | 88.42 | 1557.08 | 44.91 | 1.06
| 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 |  | m | 17.61 | 88.42 | 1557.08 | 44.91 | 1.06
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.67 | 150.68 | 55.48
本页小计 | [6 empty] | 18787.88 | 970.89 | 39.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 4 | 37.67 | 150.68 | 55.48
18 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 911.59 | 10.19 | 9289.10 | 4120.39 | 45.58
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | m | 911.59 | 10.19 | 9289.10 | 4120.39 | 45.58
19 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 96.37 | 17.74 | 1709.60 | 603.28 | 4.82
| 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 |  | m | 96.37 | 17.74 | 1709.60 | 603.28 | 4.82
20 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤65 | m | 14.05 | 62.64 | 880.09 | 281.70 | 2.67
| 4-11-40 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤65 |  | m | 14.05 | 62.64 | 880.09 | 281.70 | 2.67
21 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤100，工程量暂估 | m | 50.00 | 97.37 | 4868.50 | 1585.00 | 9.50
| 4-11-42 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤100 |  | m | 50 | 97.37 | 4868.50 | 1585.00 | 9.50
本页小计 | [6 empty] | 16747.29 | 6590.37 | 62.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030411003001 | 桥架 | 镀锌金属桥架 200*100含盖板、隔板、螺栓等配件 | m | 50.31 | 80.97 | 4073.60 | 1064.56 | 51.32
| 4-8-28 | 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 |  | m | 50.31 | 80.97 | 4073.60 | 1064.56 | 51.32
23 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 BV2.5 管内穿线 | m | 1715.64 | 3.84 | 6588.06 | 1252.42
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | m | 1715.64 | 3.84 | 6588.06 | 1252.42
24 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 BV2.5 线槽配线 | m | 311.28 | 3.74 | 1164.19 | 261.48
| 4-12-96 | 线槽配线 导线截面（mm2以内）2.5 |  | m | 311.28 | 3.74 | 1164.19 | 261.48
25 | 030411004003 | 配线 | 穿动力线 BV4 管内穿线 | m | 950.22 | 4.85 | 4608.57 | 522.62
| 4-12-25 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4 |  | m | 950.22 | 4.85 | 4608.57 | 522.62
26 | 030411004004 | 配线 | 穿动力线 BV4 线槽配线 | m | 211.02 | 5.45 | 1150.06 | 215.24
| 4-12-97 | 线槽配线 导线截面（mm2以内）6 |  | m | 211.02 | 5.45 | 1150.06 | 215.24
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 感应吸顶灯，具体参数详见图纸 | 套 | 1 | 129.86 | 129.86 | 19.44
| 4-13-1 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250 |  | 套 | 1 | 129.86 | 129.86 | 19.44
本页小计 | [6 empty] | 17714.34 | 3335.76 | 51.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030412005001 | 荧光灯 | LED长条灯 1200*200，具体参数详见图纸 | 套 | 44 | 52.71 | 2319.24 | 794.20
| 4-13-204 | 荧光灯具安装 吸顶式单管 |  | 套 | 44 | 52.71 | 2319.24 | 794.20
29 | 030412001002 | 普通灯具 | LED平板灯，具体参数详见图纸 | 套 | 31 | 84.26 | 2612.06 | 602.64
| 4-13-3 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500 |  | 套 | 31 | 84.26 | 2612.06 | 602.64
30 | 030412004001 | 装饰灯 | 安全出口标志灯 1W 墙壁式安装 | 套 | 2 | 76.30 | 152.60 | 40.40
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 2 | 76.30 | 152.60 | 40.40
31 | 030412004002 | 装饰灯 | 方向标志灯（单相不可调）1W 墙壁式安装 | 套 | 7 | 76.30 | 534.10 | 141.40
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 7 | 76.30 | 534.10 | 141.40
32 | 030412004003 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 1W 墙壁式安装 | 套 | 1 | 76.30 | 76.30 | 20.20
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 1 | 76.30 | 76.30 | 20.20
33 | 030412004004 | 装饰灯 | 消防应急照明灯具（疏散通道）3W 吸顶安装 | 套 | 12 | 76.23 | 914.76 | 242.40
| 4-13-154 | 诱导装饰灯具安装 吸顶式 |  | 套 | 12 | 76.23 | 914.76 | 242.40
34 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 98 | 8.04 | 787.92 | 327.32
本页小计 | [6 empty] | 7396.98 | 2168.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 4-11-212 | 暗装接线盒 |  | 个 | 98 | 8.04 | 787.92 | 327.32
35 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽、清理、填补 管径(mm以内)20 | m | 1007.96 | 14.27 | 14383.59 | 10291.27 | 372.95
| 13-1-142 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20 |  | m | 1007.96 | 14.27 | 14383.59 | 10291.27 | 372.95
36 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽、清理、填补 管径(mm以内)65 | m | 14.05 | 37.93 | 532.92 | 360.94 | 10.26
| 13-1-145 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)70 |  | m | 14.05 | 37.93 | 532.92 | 360.94 | 10.26
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 244.01 | 244.01 | 165.24 | 23.28
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) |  | 系统 | 1 | 244.01 | 244.01 | 165.24 | 23.28
|  | 智能化 |  |  |  |  | 9121.29 | 1846.63 | 45.24
38 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 带人脸识别半球摄像机，像素≥400万，吊顶安装POE供电 | 台 | 8 | 877.42 | 7019.36 | 1071.76 | 9.04
| 5-6-87 | 摄像机球型一体机 |  | 台 | 8 | 877.42 | 7019.36 | 1071.76 | 9.04
39 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 CAT6 管内穿线，含水晶头制作安装 | m | 91.64 | 8.39 | 768.86 | 89.81 | 1.83
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 |  | m | 91.64 | 8.39 | 768.86 | 89.81 | 1.83
本页小计 | [6 empty] | 22948.74 | 11979.02 | 417.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 8 | 21.84 | 174.72 | 106.24 | 29.76
| 5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 8 | 21.84 | 174.72 | 106.24 | 29.76
41 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 | 572.06 | 572.06 | 446.47 | 4.61
| 5-6-147 | 电视监视系统~≤50台 |  | 系统 | 1 | 572.06 | 572.06 | 446.47 | 4.61
42 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电箱，具体参数详见图纸 | 台 | 1 | 586.29 | 586.29 | 132.35
| 5-2-2 | 标准墙装机箱19″ |  | 台 | 1 | 586.29 | 586.29 | 132.35
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 7283.43 | 2995.49 | 25.59
43 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR-DN15 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 113.82 | 15.30 | 1741.45 | 892.35 | 12.52
| 10-1-229 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 |  | m | 113.82 | 14.67 | 1669.74 | 850.24 | 12.52
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 113.82 | 0.63 | 71.71 | 42.11
本页小计 | [6 empty] | 3074.52 | 1577.41 | 46.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR-DN40 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 39.16 | 41.16 | 1611.83 | 551.37 | 4.31
| 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 |  | m | 39.16 | 40.53 | 1587.15 | 536.88 | 4.31
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 39.16 | 0.63 | 24.67 | 14.49
45 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PPR-DN50 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 35.01 | 55.93 | 1958.11 | 505.89 | 6.30
| 10-1-234 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 35.01 | 55.30 | 1936.05 | 492.94 | 6.30
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 35.01 | 0.63 | 22.06 | 12.95
46 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.阀门材质：不锈钢阀门 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 223.18 | 669.54 | 60.27 | 2.40
本页小计 | [6 empty] | 4239.48 | 1117.53 | 13.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-2-6 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50 |  | 个 | 3 | 223.18 | 669.54 | 60.27 | 2.40
47 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 70.34 | 70.34 | 13.61 | 0.06
| 10-2-19 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）15 |  | 个 | 1 | 70.34 | 70.34 | 13.61 | 0.06
48 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 4 | 308.04 | 1232.16 | 972.00
| 补说明2 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 |  | 间 | 4 | 308.04 | 1232.16 | 972.00
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 27000.23 | 3391.43
49 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN50 4.连接形式：粘接 | m | 16.14 | 19.63 | 316.83 | 159.46
| 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 16.14 | 19.63 | 316.83 | 159.46
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN75 4.连接形式：粘接 | m | 54.95 | 27.61 | 1517.17 | 662.15
本页小计 | [6 empty] | 3136.50 | 1807.22 | 0.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 |  | m | 54.95 | 27.61 | 1517.17 | 662.15
51 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管DN100 | m | 74.17 | 43.49 | 3225.65 | 1145.18
| 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 |  | m | 74.17 | 41.09 | 3047.65 | 1083.62
| 10-8-23 | 阻火圈安装 管外径（mm以内）110 |  | 个 | 6 | 29.60 | 177.60 | 61.26
52 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位：楼板打孔 2.打洞部位材质：混凝土 3.洞尺寸：DN100 | 个 | 6 | 30.56 | 183.36 | 122.46
| 13-1-134 | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 |  | 个 | 6 | 30.56 | 183.36 | 122.46
53 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏 2.材 质：铝合金 3.型号、规格：DN50 | 组 | 11 | 45.08 | 495.88 | 125.29
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 |  | 个 | 11 | 45.08 | 495.88 | 125.29
54 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 洗衣机地漏 1.材 质：铝合金 2.型号、规格：DN75 | 组 | 3 | 98.71 | 296.13 | 79.62
本页小计 | [6 empty] | 4201.02 | 1472.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-3-80 | 地漏安装 公称直径（mm以内）80 |  | 个 | 3 | 98.71 | 296.13 | 79.62
55 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器 1.材 质：陶瓷 2.含存水弯、冲洗阀等全部配件； 3.样式业主选定 | 组 | 14 | 633.33 | 8866.62 | 573.86
| 10-3-31 | 蹲式大便器安装 手动开关 |  | 套 | 14 | 633.33 | 8866.62 | 573.86
56 | 031004007001 | 小便器 | 感应式小便器 1.材 质：陶瓷 2.含存水弯、冲洗阀等全部配件； 3.样式业主选定 | 组 | 9 | 956.32 | 8606.88 | 289.08
| 10-3-38 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 |  | 套 | 9 | 956.32 | 8606.88 | 289.08
57 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 1.含固定件 2.样式业主选定 | 套 | 11 | 277.24 | 3049.64 | 184.80
| 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 |  | 套 | 11 | 277.24 | 3049.64 | 184.80
58 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、成套瓷质拖布池； 2、含水龙头、阀门、软管等全部配件； 3.样式业主选定 | 组 | 1 | 246.38 | 246.38 | 27.64
| 10-3-41 | 拖布池安装 |  | 套 | 1 | 246.38 | 246.38 | 27.64
本页小计 | [6 empty] | 20769.52 | 1075.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：冷热水龙头 2.部位：洗衣池 | 个 | 11 | 17.79 | 195.69 | 21.89
| 10-3-70 | 水龙头安装 公称直径（mm）15 |  | 个 | 11 | 17.79 | 195.69 | 21.89
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 10179.08 | 1329.28 | 184.82
60 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PPR-DN15 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 20.49 | 15.30 | 313.50 | 160.64 | 2.25
| 10-1-229 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15 |  | m | 20.49 | 14.67 | 300.59 | 153.06 | 2.25
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 20.49 | 0.63 | 12.91 | 7.58
61 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PPR-DN25 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 0.91 | 22.57 | 20.54 | 8.83 | 0.10
| 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 |  | m | 0.91 | 21.94 | 19.97 | 8.49 | 0.10
本页小计 | [6 empty] | 529.73 | 191.36 | 2.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 0.91 | 0.63 | 0.57 | 0.34
62 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PPR-DN32 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 8.11 | 28.84 | 233.89 | 93.75 | 0.89
| 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 |  | m | 8.11 | 28.21 | 228.78 | 90.75 | 0.89
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 8.11 | 0.63 | 5.11 | 3.00
63 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PPR-DN40 4.连接形式：热熔 5.消毒、冲洗 | m | 34.93 | 41.16 | 1437.72 | 491.81 | 3.84
| 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 |  | m | 34.93 | 40.53 | 1415.71 | 478.89 | 3.84
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 34.93 | 0.63 | 22.01 | 12.92
本页小计 | [6 empty] | 1671.61 | 585.56 | 4.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：薄壁不锈钢 DN32 4.连接形式：卡压式连接 5.消毒、冲洗 | m | 16.28 | 81.03 | 1319.17 | 188.85 | 1.14
| 10-1-205 | 室内薄壁不锈钢管（卡压连接） 公称直径(mm以内)32 |  | m | 16.28 | 80.40 | 1308.91 | 182.82 | 1.14
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 16.28 | 0.63 | 10.26 | 6.02
65 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：薄壁不锈钢 DN50 4.连接形式：卡压式连接 5.消毒、冲洗 | m | 10.76 | 118.48 | 1274.84 | 144.83 | 0.86
| 10-1-207 | 室内薄壁不锈钢管（卡压连接） 公称直径(mm以内)50 |  | m | 10.76 | 117.85 | 1268.07 | 140.85 | 0.86
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | m | 10.76 | 0.63 | 6.78 | 3.98
66 | 031006014001 | 直饮水设备 | 1.名称：直饮水设备 2.功率：2kw | 套 | 1 | 5579.42 | 5579.42 | 240.57 | 175.74
| 10-4-97 | 直饮水设备 设备供水量（t/h以内）1 |  | 台 | 1 | 5579.42 | 5579.42 | 240.57 | 175.74
本页小计 | [6 empty] | 8173.43 | 574.25 | 177.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 通风系统 |  |  |  |  | 8602.17 | 2899.61 | 108.92
67 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ=0.5mm 咬口 周长2000mm以内 | m2 | 25.86 | 144.53 | 3737.55 | 2078.63 | 103.70
| 7-2-6 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤320 |  | m2 | 25.86 | 144.53 | 3737.55 | 2078.63 | 103.70
68 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接口 | m2 | 2.70 | 254.99 | 688.47 | 235.33 | 4.67
| 7-2-163 | 软管接口 |  | m2 | 2.7 | 254.99 | 688.47 | 235.33 | 4.67
69 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 防雨百叶风口 250*250 | 个 | 5 | 100.41 | 502.05 | 75.35 | 0.55
| 7-3-43 | 铝合金百叶风口 周长(mm)≤1280 |  | 个 | 5 | 100.41 | 502.05 | 75.35 | 0.55
70 | 030404033003 | 风扇 | 顶装式排风扇（带止回阀）风量：250m³/h | 台 | 15 | 244.94 | 3674.10 | 510.30
| 4-4-138 | 风扇安装换气扇 |  | 台 | 15 | 244.94 | 3674.10 | 510.30
本页小计 | [6 empty] | 8602.17 | 2899.61 | 108.92
合计 | [6 empty] | 152732.30 | 38687.48 | 924.01

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 998.82 | 256.02
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 998.82 | 998.82 | 256.02
本页小计 | [6 empty] | 998.82 | 256.02
合计 | [6 empty] | 998.82 | 256.02

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2271.25
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 2271.25
2 | Z031302008001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 86.71
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2357.96

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 空气源系统 | 不包含设备，从其他楼栋空气能引至本栋楼层，包含室外部分和其他楼栋管道、阀门、保温绝热、挖土方、回填、安装等费用 | 5000.00
合计 |  |  | 5000.00

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 240.388 | 162.00 | 38942.86

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 225.782 | 0.42 | 94.83
2 | 黄砂净砂 | t | 1.425 | 82.52 | 117.59
3 | 镀锌薄钢板δ0.5 | m2 | 29.429 | 17.97 | 528.96
4 | 冷热水龙头DN15 | 个 | 11.110 | 15.00 | 166.65
5 | 地漏铝合金DN50 | 个 | 11.110 | 30.09 | 334.30
6 | 地漏铝合金DN75 | 个 | 3.030 | 64.00 | 193.92
7 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 11.000 | 250.00 | 2750.00
8 | 阻火圈φ110 | 个 | 6.000 | 15.64 | 93.84
9 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 | m | 51.500 | 49.59 | 2553.73
10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 99.261 | 8.37 | 831.01
11 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 | m | 14.472 | 32.41 | 469.08
12 | 薄壁不锈钢管DN32 | m | 16.052 | 28.85 | 463.10
13 | 薄壁不锈钢管DN50 | m | 10.620 | 45.41 | 482.25
14 | PPRDN15 | m | 136.459 | 2.77 | 377.99
15 | PPRDN25 | m | 0.925 | 6.26 | 5.79
16 | PPRDN32 | m | 8.240 | 9.77 | 80.50
17 | PPRDN40 | m | 75.276 | 16.77 | 1262.38
18 | PPRDN50 | m | 35.570 | 27.09 | 963.59
19 | PVCU排水管DN50 | m | 16.334 | 3.96 | 64.68
20 | PVCU排水管DN75 | m | 53.851 | 6.65 | 358.11
21 | PVCU排水管DN100 | m | 63.786 | 10.89 | 694.63
22 | 闸阀DN50 | 个 | 3.030 | 180.00 | 545.40
23 | 成品拖布池 | 个 | 1.010 | 200.00 | 202.00
24 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 14.140 | 550.00 | 7777.00
25 | 感应式小便器 | 个 | 9.090 | 900.00 | 8181.00
26 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1.000 | 51.33 | 51.33
27 | LED平板灯 | 套 | 31.310 | 55.75 | 1745.53
28 | LED长条灯1200*200 | 套 | 44.440 | 26.55 | 1179.88
29 | 安全出口标志灯1W | 套 | 2.020 | 48.67 | 98.31
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 感应吸顶灯 | 套 | 1.010 | 102.44 | 103.46
31 | 方向标志灯（单相不可调）1W | 套 | 7.070 | 48.67 | 344.10
32 | 消防应急照明灯具3W | 套 | 12.120 | 48.67 | 589.88
33 | 疏散出口标志灯1W | 套 | 1.010 | 48.67 | 49.16
34 | 三联单控开关 | 只 | 4.080 | 7.96 | 32.48
35 | 单联双控开关 | 只 | 4.080 | 4.15 | 16.93
36 | 双联单控开关 | 只 | 24.480 | 5.88 | 143.94
37 | 吊扇开关 | 只 | 16.320 | 3.76 | 61.36
38 | 单相二、三极插座250V 10A | 套 | 26.520 | 4.42 | 117.22
39 | 空调单相二、三极插座250V 16A | 套 | 16.320 | 6.95 | 113.42
40 | 防水防溅插座250V 16A | 套 | 8.160 | 6.95 | 56.71
41 | 防水防溅插座250V 10A | 套 | 3.060 | 4.42 | 13.53
42 | BV2.5 | m | 2316.986 | 2.51 | 5815.63
43 | BV4 | m | 1219.302 | 3.93 | 4786.98
44 | 双绞线缆CAT6 | m | 96.222 | 6.74 | 648.54
45 | YJV-4*16+1*16 | m | 17.786 | 84.07 | 1495.32
46 | YJV-4*70+1*35 | m | 50.500 | 309.21 | 15614.90
47 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 938.938 | 3.40 | 3192.39
48 | 开关盒、插座盒 | 个 | 88.740 | 1.33 | 118.02
49 | 钢制接线盒 | 个 | 99.960 | 2.82 | 281.89
50 | 镀锌金属桥架200*100 | m | 50.813 | 48.26 | 2452.24
51 | 水 | m3 | 11.878 | 3.79 | 45.02
52 | 弱电箱(机架) | 个 | 1.000 | 407.74 | 407.74
53 | 带人脸识别半球摄像机像素≥400万，吊顶安装POE供电 | 台 | 8.000 | 700.00 | 5600.00
54 | 防雨百叶风口250*250 | 个 | 5.000 | 77.43 | 387.15
55 | 吊扇 | 台 | 16.000 | 120.00 | 1920.00
56 | 顶装式排风扇风量：250m3/h | 台 | 15.000 | 200.00 | 3000.00
57 | 暖风机换气扇一体机 | 套 | 11.000 | 450.00 | 4950.00
58 | 1AL | 台 | 1.000 | 690.34 | 690.34
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 1ALE | 台 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
60 | 1AP | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.14 | 2.46
4 | 彩色监视器 | 台班 | 0.336 | 4.93 | 1.66
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.44 | 3.49
6 | 对讲机（一对） | 台班 | 3.058 | 4.61 | 14.10
7 | 宽行打印机 | 台班 | 0.080 | 5.86 | 0.47
8 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.240 | 122.00 | 29.28
9 | 其他机械费 | 元 | 448.528 | 1.02 | 457.50
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.033 | 747.53 | 24.67
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.090 | 495.82 | 44.62
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.033 | 460.14 | 15.18
13 | 载货汽车8t | 台班 | 0.101 | 494.25 | 49.92
14 | 台式钻床16mm | 台班 | 3.513 | 3.71 | 13.03
15 | 剪板机6.3×2000mm | 台班 | 0.103 | 45.28 | 4.66
16 | 折方机4×2000mm | 台班 | 0.103 | 32.20 | 3.32
17 | 咬口机1.5mm | 台班 | 0.103 | 16.99 | 1.75
18 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.185 | 21.05 | 3.89
19 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.202 | 52.46 | 10.60
20 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.350 | 18.03 | 6.31
21 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.160 | 532.00 | 85.12
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.121 | 26.83 | 3.25
23 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.042 | 18.21 | 0.76
24 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.400 | 115.00 | 46.00
25 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.290 | 66.69 | 86.03

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 22074.91 | 5310.48 | 482.98
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 原绿化带拆除挖土，按时结算 | m3 | 43.20 | 6.76 | 292.03 | 84.24 | 150.34
| A1-18 | 挖掘机挖一般土方 装车 三类土 |  | m3 | 43.2 | 6.76 | 292.03 | 84.24 | 150.34
2 | 050201001001 | 园路 | 1、100mmC25混凝土； 2、3mm花岗岩铺贴 3、按实结算 | m2 | 96.00 | 208.51 | 20016.96 | 4514.88 | 249.60
| D2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 96 | 2.09 | 200.64 | 74.88
| D2-213+2-214*-10换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度10(cm)^现浇现拌混凝土 C25（20） |  | m2 | 96 | 40.48 | 3886.08 | 547.20 | 12.48
| 2-29换 | 花岗岩机制板地面板厚3cm以内^水泥砂浆 1∶3 |  | m2 | 96 | 165.94 | 15930.24 | 3892.80 | 237.12
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、马尼拉草满铺； 2、按实结算 | m2 | 48.00 | 36.79 | 1765.92 | 711.36 | 83.04
| 1-215 | 栽植草皮满铺 |  | m2 | 48 | 23.77 | 1140.96 | 325.92
| 1-327 | 草坪养护 混合草坪满铺 |  | m2 | 48 | 13.02 | 624.96 | 385.44 | 83.04
本页小计 | [6 empty] | 22074.91 | 5310.48 | 482.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 22074.91 | 5310.48 | 482.98

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 257.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 257.61
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 6.29
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 263.90

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.301 | 150.00 | 795.15
2 | 二类人工 | 工日 | 24.029 | 162.00 | 3892.70
3 | 二类人工 | 工日 | 3.837 | 162.00 | 621.59

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1195.104 | 0.42 | 501.94
2 | 黄砂净砂 | t | 7.437 | 82.52 | 613.70
3 | 芝麻灰花岗岩30mm | m2 | 97.920 | 100.88 | 9878.56

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.013 | 900.23 | 11.70
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.126 | 1107.86 | 139.59
3 | 洒水车4000L | 台班 | 0.182 | 456.08 | 83.01
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.306 | 181.80 | 237.43
5 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.334 | 16.92 | 5.65
6 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.317 | 12.53 | 3.97
7 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.643 | 4.48 | 2.88