## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 巨屿镇柳泉村边坡加固 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 598248.00元
| (大写): | 伍拾玖万捌仟贰佰肆拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:巨屿镇柳泉村边坡加固 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.工程名称：巨屿镇柳泉村边坡加固工程； 2.工程地点：文成县巨屿镇柳泉村； 3.工程概况：党群服务中心后山边坡加固长48米(含坡面土石挖方、砼挡墙、破面加固绿化等)，详见图纸。 二、招标范围： 1、具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。 三、工程量清单和标底编制依据 1、根据业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等国家标准的通知-建建发[2013]273号； 3、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定； 4、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》浙建建[2018]61号 5、浙建建发[2019]92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 6、相关专业2018定额及2018定额相配套的造价政策和文件； 7、材料选用及技术要求见工程施工图； 8、材料价格参照2026年4月《文成工程造价信息》，《文成工程造价信息》未提供的材料价格参照同期《温州工程造价信息》并结合市场价编制，《文成工程造价信息》和《温州工程造价信息》都未提供的材料价格按市场询价编制。 9、工程质量要求：本工程要求确保达到国家规定的合格验收标准； 四、本工程取费标准： 1、费率按相应的工程类别取费，浮动费率取中值。 五、其他有关工程量问题的说明： 1、本工程工程量暂定结算按实调整。 2、本工程预留金25000元。其他临时防护措施暂按35000元一项计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:巨屿镇柳泉村边坡加固 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 598248.00 | 35000.00 | 14219.47 | 29923.13 | 49396.65
1.1 | 市政 | 598248.00 | 35000.00 | 14219.47 | 29923.13 | 49396.65
合计 |  | 598248 | 35000.00 | 14219.47 | 29923.13 | 49396.65

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 406065.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 141697.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 52863.09
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 34973.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 17892.34
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.21% | 17890.04 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 14219.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 60000.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 25000.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 25000.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 35000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 35000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 29923.13
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 49396.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 598248.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 162841.26 | 3571.33 | 131240.02
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土方开挖、场内调运、外运自行消纳 | m3 | 3315.50 | 22.92 | 75991.26 | 2851.33 | 60110.02
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 3.3155 | 3562.76 | 11812.33 | 1432.30 | 8320.78
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | 1000m3 | 3.3155 | 5562.45 | 18442.30 | 1432.30 | 13820.73
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | 1000m3 | 3.3155 | 13797.95 | 45747.10 |  | 37969.97
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.石方开挖、场内调运、外运自行消纳 | m3 | 1000.00 | 86.85 | 86850.00 | 720.00 | 71130.00
| 1-122 | 液压岩石破碎机破碎岩石 较坚硬岩 |  | 100m3 | 10 | 5630.18 | 56301.80 | 286.50 | 46233.20
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | 1000m3 | 1 | 9105.71 | 9105.71 | 432.00 | 7102.29
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | 1000m3 | 1 | 21440.06 | 21440.06 |  | 17795.18
|  | 混凝土挡墙 |  |  |  |  | 93459.60 | 26760.50 | 1087.35
3 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.毛石含量40%，C25混凝土挡墙 2.护岸泄水孔直径10cmPVC管 3.沥青麻筋伸缩缝 4.卵砾石滤层 | m3 | 185.00 | 320.16 | 59229.60 | 17112.50 | 871.35
本页小计 | [6 empty] | 222070.86 | 20683.83 | 132111.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A5-12换 | 现浇混凝土 墙 毛石混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）`毛石投入量40(%) |  | 10m3 | 18.5 | 2550.61 | 47186.29 | 9276.64 | 62.16
| 1-164 | 护岸泄水孔 |  | m | 62 | 19.45 | 1205.90 | 421.60
| 1-199 | 伸缩缝麻筋 |  | 10m2 | 1.9 | 434.42 | 825.40 | 144.06
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 |  | 10m3 | 11.210887 | 869.49 | 9747.75 | 7122.95 | 808.42
| 1-163 | 碎石滤层 |  | 10m3 | 0.3 | 880.02 | 264.01 | 147.55
4 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.挡墙饰面小方砖20*10cm | m2 | 300.00 | 97.70 | 29310.00 | 9648.00 | 216.00
| 3-541换 | 镶贴面层 粘贴石材^水泥砂浆 M7.5 |  | 100m2 | 3 | 9769.36 | 29308.08 | 9646.50 | 214.77
5 | 04B001 | 双边丝护栏 | 1.1.5m高双边丝护栏 | m | 41.00 | 120.00 | 4920.00
| 综合价 | 双边丝护栏 |  | m | 41 | 120.00 | 4920.00
|  | 混凝土踏步 |  |  |  |  | 9977.11 | 2669.29 | 146.88
6 | 040103001002 | 回填方 | 1.宕渣回填 | m3 | 15.00 | 35.00 | 525.00
| 综合价001 | 宕渣回填 |  | m3 | 15 | 35.00 | 525.00
本页小计 | [6 empty] | 34755.00 | 9648.00 | 216.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 1.毛石含量40%，C25混凝土挡墙 2.护岸泄水孔直径10cmPVC管 3.沥青麻筋伸缩缝 | m3 | 26.00 | 316.40 | 8226.40 | 2349.10 | 122.46
| A5-12换 | 现浇混凝土 墙 毛石混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）`毛石投入量40(%) |  | 10m3 | 2.6 | 2550.61 | 6631.59 | 1303.74 | 8.74
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 |  | 10m3 | 1.575584 | 869.49 | 1369.95 | 1001.06 | 113.62
| 1-164 | 护岸泄水孔 |  | m | 1.5 | 19.45 | 29.18 | 10.20
| 1-199 | 伸缩缝麻筋 |  | 10m2 | 0.45 | 434.42 | 195.49 | 34.12
8 | 040303024001 | 混凝土其他构件 | 1.C25混凝土踏步 | m3 | 3.00 | 408.57 | 1225.71 | 320.19 | 24.42
| 3-254换 | 小型构件 楼梯混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 0.3 | 4085.70 | 1225.71 | 320.19 | 24.43
|  | 混凝土排水沟及路面 |  |  |  |  | 38191.91 | 9455.71 | 659.34
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.砂砾石回填 | m3 | 70.00 | 35.00 | 2450.00
| 综合价001 | 宕渣回填 |  | m3 | 70 | 35.00 | 2450.00
10 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身 | 1.毛石含量40%，C25混凝土挡墙 2.护岸泄水孔 3.沥青麻筋伸缩缝 | m3 | 36.00 | 320.22 | 11527.92 | 3382.20 | 169.56
本页小计 | [6 empty] | 23430.03 | 6051.49 | 316.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A5-12换 | 现浇混凝土 墙 毛石混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）`毛石投入量40(%) |  | 10m3 | 3.6 | 2550.61 | 9182.20 | 1805.18 | 12.10
| 1-164 | 护岸泄水孔 |  | m | 24 | 12.04 | 288.96 | 163.20
| 1-199 | 伸缩缝麻筋 |  | 10m2 | 0.368 | 434.42 | 159.87 | 27.90
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 |  | 10m3 | 2.181578 | 869.49 | 1896.86 | 1386.09 | 157.31
11 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.C25混凝土排水沟双面光600*450，样式详见施工图 | m | 35.00 | 81.20 | 2842.00 | 762.65 | 53.20
| 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 0.23625 | 4113.96 | 971.92 | 247.21 | 19.02
| 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 0.4375 | 4274.33 | 1870.02 | 515.34 | 34.19
12 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.C25混凝土排水沟三面光600*500，样式详见施工图 | m | 24.00 | 178.76 | 4290.24 | 1161.36 | 79.68
| 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 0.24 | 4113.96 | 987.35 | 251.13 | 19.32
| 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 10m3 | 0.7728 | 4274.33 | 3303.20 | 910.30 | 60.39
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土路面平台 | m2 | 215.00 | 79.45 | 17081.75 | 4149.50 | 356.90
本页小计 | [6 empty] | 24213.99 | 6073.51 | 489.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^现浇现拌混凝土 C25（40） |  | 100m2 | 2.15 | 7944.75 | 17081.21 | 4150.12 | 356.53
|  | 基材客土喷播 |  |  |  |  | 77730.00
14 | 05B001 | 15cm厚层基材混合物及植物 | 1.15cm厚层基材混合物及植物 2.14号包塑铁丝三维网含配套施工辅件 3.做法详见图纸 | m2 | 647.00 | 80.00 | 51760.00
| 综合价 | 15cm厚层基材混合物及植物 |  | m2 | 647 | 80.00 | 51760.00
15 | 04B002 | 10cm厚层基材混合物及植物 | 1.10cm厚层基材混合物及植物 2.14号包塑铁丝三维网含配套施工辅件 3.做法详见图纸 | m2 | 317.00 | 70.00 | 22190.00
| 综合价 | 10cm厚层基材混合物及植物 |  | m2 | 317 | 70.00 | 22190.00
16 | 04B003 | 客土吹附喷播 | 1.客土吹附喷播 | m2 | 108.00 | 35.00 | 3780.00
| 综合价 | 客土吹附喷播 |  | m2 | 108 | 35.00 | 3780.00
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 23865.54 | 3924.09 | 946.85
本页小计 | [6 empty] | 77730.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.h150-200桂树，养护期一年 | 株 | 7 | 341.33 | 2389.31 | 149.03 | 41.37
| E1-105 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）3以内 |  | 10株 | 0.7 | 3105.36 | 2173.75 | 25.20
| E1-255 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）5以内 |  | 10株 | 0.7 | 307.88 | 215.52 | 123.80 | 41.39
18 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.h200-250花石榴，养护期一年 | 株 | 9 | 297.90 | 2681.10 | 191.61 | 53.19
| E1-105 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）3以内 |  | 10株 | 0.9 | 2671.06 | 2403.95 | 32.40
| E1-255 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）5以内 |  | 10株 | 0.9 | 307.88 | 277.09 | 159.17 | 53.22
19 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.h150-200紫薇，养护期一年 | 株 | 7 | 341.33 | 2389.31 | 149.03 | 41.37
| E1-105 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）3以内 |  | 10株 | 0.7 | 3105.36 | 2173.75 | 25.20
| E1-255 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）5以内 |  | 10株 | 0.7 | 307.88 | 215.52 | 123.80 | 41.39
20 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.h80-100三角梅，养护期一年 | 株 | 22 | 160.01 | 3520.22 | 44.22 | 38.72
| E1-140 | 栽植灌木、藤本（带土球）土球直径（cm）5以内 |  | 10株 | 2.2 | 1548.86 | 3407.49 | 7.92
本页小计 | [6 empty] | 10979.94 | 533.89 | 174.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| E1-284 | 灌木养护 灌木高度（cm）150以内 |  | 10株 | 2.2 | 51.06 | 112.33 | 36.30 | 38.63
21 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.阔叶麦冬10株/m2，养护期一年 | m2 | 220.00 | 31.98 | 7035.60 | 3390.20 | 772.20
| E1-166 | 灌木片植（苗高50～100cm以内）种植密度（株／m2）16以内 |  | 10m2 | 22 | 203.61 | 4479.42 | 2415.60
| E1-288 | 灌木养护 片植灌木 |  | 10m2 | 22 | 116.11 | 2554.42 | 973.50 | 772.64
22 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填 | m3 | 130.00 | 45.00 | 5850.00
| 综合价 | 种植土回（换）填 |  | m3 | 130 | 45.00 | 5850.00
本页小计 | [6 empty] | 12885.60 | 3390.20 | 772.20
合计 | [6 empty] | 406065.42 | 46380.92 | 134080.44

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 34973.05 | 12897.88 | 9101.59
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4458.85 | 4458.85 | 648.00 | 1937.83
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 | 4458.85 | 4458.85 | 648.00 | 1937.83
2 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 68.39 | 54.26 | 3710.84 | 1635.89 | 167.56
| 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | 100m2 | 0.6839 | 5425.51 | 3710.51 | 1635.73 | 167.70
3 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 328.26 | 71.69 | 23532.96 | 8774.39 | 6811.40
| 1-189 | 挡墙 现浇混凝土模板 |  | 100m2 | 3.2826 | 7169.80 | 23535.59 | 8774.39 | 6810.64
4 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架双排8m 内 | m2 | 280.00 | 11.68 | 3270.40 | 1839.60 | 184.80
| 1-494 | 钢管脚手架双排8m 内 |  | 100m2 | 2.8 | 1167.65 | 3269.42 | 1839.80 | 183.90
本页小计 | [6 empty] | 34973.05 | 12897.88 | 9101.59
合计 | [6 empty] | 34973.05 | 12897.88 | 9101.59

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 14219.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 14219.47
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 766.03
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 207.47
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 2697.07
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 17890.04

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 35000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 35000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 60000.00 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 25000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 25000.00
合计 |  |  | 25000.00 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 其他临时防护措施 |  | 35000.00
合计 |  |  | 35000.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 50.040 | 150.00 | 7506.00
2 | 二类人工 | 工日 | 319.649 | 162.00 | 51783.14

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 65508.674 | 0.42 | 27513.64
2 | 黄砂净砂 | t | 169.958 | 82.52 | 14024.93
3 | 碎石综合 | t | 266.042 | 58.25 | 15496.95
4 | 块石200-500 | t | 200.563 | 42.78 | 8580.09
5 | 石油沥青 | t | 0.022 | 4801.00 | 105.62
6 | Pvc塑料管φ100 | m | 64.770 | 10.89 | 705.35
7 | Pvc塑料管φ50 | m | 24.480 | 3.63 | 88.86
8 | 桂树h150-200 | 株 | 7.070 | 303.00 | 2142.21
9 | 紫薇h150-200 | 株 | 7.070 | 303.00 | 2142.21
10 | 花石榴h200-250 | 株 | 9.090 | 260.00 | 2363.40
11 | 三角梅h80-100 | 株 | 23.100 | 147.00 | 3395.70
12 | 阔叶麦冬10株/m2 | m2 | 220.000 | 6.70 | 1474.00